Metoda

Gradient 3%-40% B w 9.5 min

kolumna Kinetex C18 2.6 um 150 x 2.1 mm

thioQ

3D Contour

PDA 200 nm

Purity (% peak area)

| Peak# | Ret. Time | Area | Height | Area% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.528 | 4640476 | 939326 | 100.000 |
| Total |  | 4640476 | 939326 | 100.000 |

PDA 262 nm

Purity (% peak area)

| Peak# | Ret. Time | Area | Height | Area% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.925 | 1375 | 263 | 0.073 |
| 2 | 4.309 | 2115 | 303 | 0.113 |
| 3 | 4.981 | 2427 | 234 | 0.129 |
| 4 | 5.216 | 6704 | 1141 | 0.357 |
| 5 | 5.653 | 2913 | 382 | 0.155 |
| 6 | 5.845 | 3904 | 531 | 0.208 |
| 7 | 6.133 | 11832 | 1161 | 0.63 |
| 8 | 6.528 | 1824938 | 391243 | 97.199 |
| 9 | 7.157 | 8644 | 1779 | 0.46 |
| 10 | 7.243 | 12670 | 1664 | 0.675 |
| Total |  | 1877520 | 398701 | 100 |

PDA 370 nm

Purity (% peak area)

| Peak# | Ret. Time | Area | Height | Area% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.309 | 1224 | 305 | 0.047 |
| 2 | 5.216 | 5790 | 1229 | 0.221 |
| 3 | 5.845 | 1911 | 419 | 0.073 |
| 4 | 6.133 | 9988 | 1291 | 0.381 |
| 5 | 6.528 | 2592639 | 529861 | 98.815 |
| 6 | 7.157 | 5429 | 1532 | 0.207 |
| 7 | 7.243 | 6740 | 1337 | 0.257 |
| Total |  | 2623722 | 535975 | 100 |

PDA 454 nm

Purity (% peak area)

| Peak# | Ret. Time | Area | Height | Area% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.461 | 1058 | 224 | 0.031 |
| 2 | 5.643 | 1875 | 324 | 0.054 |
| 3 | 6.133 | 11653 | 1535 | 0.338 |
| 4 | 6.528 | 3415769 | 704363 | 99.18 |
| 5 | 7.157 | 6202 | 1748 | 0.18 |
| 6 | 7.243 | 7454 | 1490 | 0.216 |
| Total |  | 3444011 | 709683 | 100 |

TIC (+) blank

TIC (+) tioQ

XIC (+) 319.0271 m/z