azaQ

C15H11NO6

[M+H]+ theo = 302.0659 m/z

TIC (+)

XIC 302.0659 m/z ± 5 ppm

MS

Isotopic distribution

Formula predictor

| # | Score | Pred. (M) | Pred. m/z | Meas. m/z | Diff. (mDa) | Formula (M) | Ion | Diff. (ppm) | Iso Score | DBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96.54 | 301.05997 | 302.06725 | 302.06653 | -0.72 | C16 H7 N5 O2 | [M+H]+ | -2.387 | 96.16 | 16.0 |
| 2 | 94.69 | 301.05864 | 302.06591 | 302.06653 | 0.62 | C15 H11 N O6 | [M+H]+ | 2.041 | 94.10 | 11.0 |
| 3 | 57.65 | 279.07965 | 302.06887 | 302.06653 | -2.34 | C19 H9 N3 | [M+Na]+ | -7.740 | 52.95 | 17.0 |
| 4 | 56.62 | 279.07562 | 302.06485 | 302.06653 | 1.68 | C14 H9 N5 O2 | [M+Na]+ | 5.577 | 62.91 | 13.0 |
| 5 | 38.01 | 263.10586 | 302.06902 | 302.06653 | -2.49 | C16 H13 N3 O | [M+K]+ | -8.243 | 31.12 | 12.0 |
| 6 | 37.23 | 263.10184 | 302.06500 | 302.06653 | 1.53 | C11 H13 N5 O3 | [M+K]+ | 5.074 | 41.37 | 8.0 |
| 7 | 36.62 | 301.06182 | 302.06910 | 302.06653 | -2.57 | C4 H11 N7 O9 | [M+H]+ | -8.513 | 29.57 | 3.0 |
| 8 | 34.17 | 279.07429 | 302.06351 | 302.06653 | 3.02 | C13 H13 N O6 | [M+Na]+ | 10.005 | 37.97 | 8.0 |
| 9 | 31.10 | 301.05595 | 302.06323 | 302.06653 | 3.30 | C11 H7 N7 O4 | [M+H]+ | 10.931 | 34.55 | 12.0 |
| 10 | 30.19 | 279.07748 | 302.06670 | 302.06653 | -0.17 | C2 H13 N7 O9 | [M+Na]+ | -0.549 | 22.43 | 0.0 |