WW_thioQ

C15H10O6S

[M+H]+ theo = 319.0271 m/z

TIC (+)

XIC 376.0762 m/z ± 5 ppm

MS

Isotopic distribution

Formula predictor

| # | Score | Pred. (M) | Pred. m/z | Meas. m/z | Diff. (mDa) | Formula (M) | Ion | Diff. (ppm) | Iso Score | DBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98.12 | 318.01981 | 319.02709 | 319.02697 | -0.11 | C15 H10 O6 S | [M+H]+ | -0.349 | 97.91 | 11.0 |
| 2 | 75.33 | 296.03745 | 319.02667 | 319.02697 | 0.31 | C22 H4 N2 | [M+Na]+ | 0.958 | 72.59 | 22.0 |
| 3 | 75.09 | 296.03796 | 319.02718 | 319.02697 | -0.21 | C9 H12 O11 | [M+Na]+ | -0.650 | 72.32 | 4.0 |
| 4 | 73.40 | 296.03680 | 319.02602 | 319.02697 | 0.96 | C14 H8 N4 O2 S | [M+Na]+ | 3.000 | 70.44 | 13.0 |
| 5 | 71.11 | 318.02115 | 319.02842 | 319.02697 | -1.45 | C16 H6 N4 O2 S | [M+H]+ | -4.541 | 67.90 | 16.0 |
| 6 | 69.56 | 318.02183 | 319.02911 | 319.02697 | -2.13 | C9 H6 N10 S2 | [M+H]+ | -6.691 | 66.18 | 12.0 |
| 7 | 68.96 | 318.02050 | 319.02777 | 319.02697 | -0.80 | C8 H10 N6 O4 S2 | [M+H]+ | -2.499 | 65.51 | 7.0 |
| 8 | 68.30 | 296.03883 | 319.02805 | 319.02697 | -1.08 | C10 H16 O6 S2 | [M+Na]+ | -3.375 | 64.78 | 3.0 |
| 9 | 65.29 | 318.01846 | 319.02574 | 319.02697 | 1.24 | C12 H2 N10 S | [M+H]+ | 3.877 | 61.43 | 17.0 |
| 10 | 64.73 | 296.04017 | 319.02939 | 319.02697 | -2.41 | C11 H12 N4 O2 S2 | [M+Na]+ | -7.567 | 60.81 | 8.0 |

WW_thioQAc4

C23H18O10S

[M+H]+ theo = 487.0693 m/z

TIC (+)

XIC 487.0693 m/z ± 5 ppm

MS

Isotopic distribution

Formula predictor

| # | Score | Pred. (M) | Pred. m/z | Meas. m/z | Diff. (mDa) | Formula (M) | Ion | Diff. (ppm) | Iso Score | DBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99.90 | 486.06207 | 487.06934 | 487.06926 | -0.08 | C23 H18 O10 S | [M+H]+ | -0.173 | 99.89 | 15.0 |
| 2 | 96.43 | 464.08039 | 487.06961 | 487.06926 | -0.35 | C23 H12 N8 O2 S | [M+Na]+ | -0.726 | 96.03 | 22.0 |
| 3 | 73.24 | 464.07906 | 487.06828 | 487.06926 | 0.98 | C22 H16 N4 O6 S | [M+Na]+ | 2.020 | 70.26 | 17.0 |
| 4 | 71.05 | 486.06341 | 487.07068 | 487.06926 | -1.42 | C24 H14 N4 O6 S | [M+H]+ | -2.919 | 67.84 | 20.0 |
| 5 | 69.10 | 486.06409 | 487.07137 | 487.06926 | -2.11 | C17 H14 N10 O4 S2 | [M+H]+ | -4.327 | 65.67 | 16.0 |
| 6 | 67.74 | 464.08091 | 487.07013 | 487.06926 | -0.87 | C10 H20 N6 O13 S | [M+Na]+ | -1.779 | 64.15 | 4.0 |
| 7 | 67.09 | 486.06072 | 487.06800 | 487.06926 | 1.26 | C20 H10 N10 O4 S | [M+H]+ | 2.594 | 63.44 | 21.0 |
| 8 | 65.15 | 464.08243 | 487.07165 | 487.06926 | -2.39 | C19 H20 N4 O6 S2 | [M+Na]+ | -4.902 | 61.28 | 12.0 |
| 9 | 61.88 | 464.07772 | 487.06694 | 487.06926 | 2.32 | C21 H20 O10 S | [M+Na]+ | 4.766 | 57.64 | 12.0 |
| 10 | 56.46 | 486.06275 | 487.07003 | 487.06926 | -0.77 | C16 H18 N6 O8 S2 | [M+H]+ | -1.582 | 51.63 | 11.0 |

WW_thioQAc5

C25H20O11S

[M+H]+ theo = 529.0799 m/z

TIC (+)

XIC 529.0799 m/z ± 5 ppm

MS

Isotopic distribution

Formula predictor

| # | Score | Pred. (M) | Pred. m/z | Meas. m/z | Diff. (mDa) | Formula (M) | Ion | Diff. (ppm) | Iso Score | DBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99.08 | 528.07263 | 529.07991 | 529.07972 | -0.19 | C25 H20 O11 S | [M+H]+ | -0.357 | 98.98 | 16.0 |
| 2 | 96.37 | 506.09096 | 529.08018 | 529.07972 | -0.46 | C25 H14 N8 O3 S | [M+Na]+ | -0.866 | 95.97 | 23.0 |
| 3 | 74.44 | 506.08962 | 529.07884 | 529.07972 | 0.88 | C24 H18 N4 O7 S | [M+Na]+ | 1.662 | 71.60 | 18.0 |
| 4 | 69.39 | 528.07397 | 529.08125 | 529.07972 | -1.53 | C26 H16 N4 O7 S | [M+H]+ | -2.885 | 65.99 | 21.0 |
| 5 | 69.35 | 528.07128 | 529.07856 | 529.07972 | 1.16 | C22 H12 N10 O5 S | [M+H]+ | 2.190 | 65.94 | 22.0 |
| 6 | 69.32 | 506.09114 | 529.08036 | 529.07972 | -0.64 | C33 H18 N2 S2 | [M+Na]+ | -1.213 | 65.91 | 26.0 |
| 7 | 68.89 | 528.07466 | 529.08193 | 529.07972 | -2.21 | C19 H16 N10 O5 S2 | [M+H]+ | -4.182 | 65.43 | 17.0 |
| 8 | 67.88 | 506.09147 | 529.08069 | 529.07972 | -0.97 | C12 H22 N6 O14 S | [M+Na]+ | -1.836 | 64.31 | 5.0 |
| 9 | 64.42 | 506.09299 | 529.08221 | 529.07972 | -2.49 | C21 H22 N4 O7 S2 | [M+Na]+ | -4.710 | 60.47 | 13.0 |
| 10 | 63.96 | 506.08828 | 529.07750 | 529.07972 | 2.22 | C23 H22 O11 S | [M+Na]+ | 4.190 | 59.96 | 13.0 |